|  | ООО "ПЕГАТ-СТРОЙТЕХСЕРВИС" |  |
| --- | --- | --- |

420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт,20.офис 310

тел/факс. (8432) 77-57-57 E-mail:Pegat@narod.ru,  Pegat@kgts.ru

От кого (название фирмы) _____________________________________________________

Контактное лицо _____________________________________________________________

Тел.(код города)  _______________________  E-mail:_______________________________

# ЗАКАЗ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## Общие Условия

Климатический район, где находится камера ____________________________________

Тип здания (одноэтажное, многоэтажное)

и место, где находится камера                            ____________________________________

Необходимая температура в камере                                                           _____________о С

Назначение камера

(для  хранения, охлаждения, заморозки и т.д.)____________________________________

Тип  продукта                                                         ____________________________________

Тип тары продукта и ее емкость/размеры       ____________________________________

Предполагаемая (желаемая) вместимость камеры                                 _____________ кг

Количество поступающего продукта                                                          _____________ кг

Температура поступающего продукта                                                       _____________о С

Конечная температура продукта                                                                 _____________о С

Время  термообработки                                                                                  ____________час

## ТЕХН.ДАННЫЕ О СУЩЕСТВУЮЩЕНЙ КАМЕРЕ

Внутренние  размеры камеры:  длина _______ м, ширина _______ м, высота ______ м

Тип и толщина теплоизоляции (ППу, ППс, Мин.вата и т.д.):

стены                                                   ____________                                 ____________ мм

потолок                                               ____________                                 ____________ мм

пол                                                       ____________                                 ____________ мм

Количество камер                                                                                            ____________шт.

## ЗАКАЗ НА НОВУЮ ХОЛОДИЛЬНУЮ КАМЕРУ

### Желаемые габаритные  размеры: длина______ м,  ширина _______м,  высота______ м

Желаемые размеры хол. двери камеры (в «свету»):ширина ______ м,  высота______ м

Количество камер                                                                                           ____________ шт.

## ЗАКАЗ НА ХОЛОД. МАШИНУ

Вид  машины (моно-блок, раздельная «Сплит») __________________________________

Охлаждение конденсатора (воздушное/водяное) __________________________________

Место  расположения машины (на улице, в  помещении)__________________________

Количество  машин на одну камеру                                                              ___________шт.

Желаемый хладагент (R22,R134a, R404a)            __________________________________

ЗАКАЗ НА МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (ТРУБЫ,ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ,КАБЕЛИ)

(только  для  раздельных машин)

Расстояние между отдельными элементами  машины:

по  горизонтали                                                                                   _____________ м

по вертикали                                                                                       _____________ м

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### ПРИМЕЧАНИЕ: полное и  точное заполнение образца обеспечит  выбор оптимального

(по мощности и по цене) холодильного оборудования.